## Sayfa1
SANAYİDE 1000 kcal ısı ihtiyacı için gerekli olan ÇEŞİTLİ YAKITLAR için MALİYET KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
( 07 Ağustos 2019 tarihinde belirlenmiş KDV HARİÇ birim fiyatlarla )
Sıra No | Yakıt Çeşidi | İlgili Şirket | Yakıt Alt Isıl Değeri | 07 Ağustos 2019 Tarihindeki Birim Fiyat |  | Ortalama İşletme Verim Değeri | 07 Ağustos 2019 Tarihindeki Fiyatlarla TL/1000 kcal |  | En Ucuza Göre Yakıt Maliyeti İndeksi | 06 Ağustos 2018 Tarihindeki Birim Fiyatları |  | 07 Ağustos 2019 06 Ağustos 2018
[12 empty] | Fiyat Değişim Oranı | Değişim Sırası
1 | 300.000 m3/yıl ve altında Doğalgaz Tüketimi için | Türkiye BOTAŞ | 8250 kcal/m³ | 1.0833 | TL/m³ | 93% | 1,083330 x 1000 8250 x 0,93 | 0.1412 | 100 | 0.82334 | TL/m3 | 31.58% | 7 | 300.000 m3/yıl ve altında Doğalgaz Tüketimi için | Türkiye BOTAŞ | 8250 kcal/m³ | 0.82334
2 | 100.001 - 300.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İzmit İZGAZ ENGIE | 8250 kcal/m³ | 1.2357 | TL/m³ | 93% | 1,235704 x 1000 8250 x 0,93 | 0.16106 | 114.0653 | 0.91606 | TL/m3 | 34.89% | 2 | 100.001 - 300.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İzmit İZGAZ ENGIE | 8250 kcal/m³ | 0.91606
3 | 100.001 - 300.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.2048 | TL/m³ | 93% | 1,204825 x 1000 8250 x 0,93 | 0.15703 | 111.215 | 0.95556 | TL/m3 | 26.09% | 8 | 100.001 - 300.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ | 8250 kcal/m³ | 0.95556
4 | 0 - 100.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İzmit İZGAZ ENGIE | 8250 kcal/m³ | 1.1577 | TL/m³ | 93% | 1,157729 x 1000 8250 x 0,93 | 0.15089 | 106.8676 | 0.97978 | TL/m3 | 18.16% | 9 | 100.001 - 300.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ | 8250 kcal/m³ | 0.95902 | 1.1271
5 | 0 - 100.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.262 | TL/m³ | 93% | 1,262037 x 1000 8250 x 0,93 | 0.16449 | 116.4961 | 1.0028 | TL/m3 | 25.85% | 9 | 0 - 100.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İzmit İZGAZ ENGIE | 8250 kcal/m³ | 0.97978
6 | 0 - 300.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İstanbul İGDAŞ | 8250 kcal/m³ | 1.3347 | TL/m³ | 93% | 1,334686 x 1000 8250 x 0,93 | 0.17396 | 123.2022 | 1.0563 | TL/m3 | 26.35% | 10 | Organize Sanayi Bölgesi Doğalgaz Tüketimi için | Türkiye BOTAŞ | 8250 kcal/m³ | 0.99546
7 | 0 - 300.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Ankara BAŞKENTGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.4006 | TL/m³ | 93% | 1,400648 x 1000 8250 x 0,93 | 0.18255 | 129.291 | 1.1161 | TL/m3 | 25.49% | 11 | 300.001 m3/yıl ve üstünde Doğalgaz Tüketimi için | Türkiye BOTAŞ | 8250 kcal/m³ | 1.0005
8 | Organize Sanayi Bölgesi Doğalgaz Tüketimi için | Türkiye BOTAŞ | 8250 kcal/m³ | 1.5653 | TL/m³ | 93% | 1,565250 x 1000 8250 x 0,93 | 0.20401 | 144.4851 | 0.99546 | TL/m3 | 57.24% | 30 | 0 - 100.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.0028
9 | 300.001 m3/yıl ve üstünde Doğalgaz Tüketimi için | Türkiye BOTAŞ | 8250 kcal/m³ | 1.573 | TL/m³ | 93% | 1,573000 x 1000 8.250 x 0,93 | 0.20502 | 145.2004 | 1.0005 | TL/m3 | 57.23% | 30 | 0 - 100.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.0262 | 1.1944
10 | 100.000.001 m3/yıl ve üstünde Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.5773 | TL/m³ | 93% | 1,577307 x 1000 8250 x 0,93 | 0.20558 | 145.598 | 1.027 | TL/m3 | 53.58% | 28 | 100.000.001 m3/yıl ve üstünde Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.027
11 | 100.000.001 m3/yıl ve üstünde Doğalgaz Tüketimi için | İzmit İZGAZ ENGIE | 8250 kcal/m³ | 1.5796 | TL/m³ | 93% | 1,579601 x 1000 8250 x 0,93 | 0.20588 | 145.8098 | 1.0288 | TL/m3 | 53.54% | 28 | 100.000.001 m3/yıl ve üstünde Doğalgaz Tüketimi için | Kocaeli İZGAZ ENGIE | 8250 kcal/m³ | 1.0288
12 | 100.000.001 m3/yıl ve üstünde Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.5819 | TL/m³ | 93% | 1,581935 x 1000 8250 x 0,93 | 0.20618 | 146.0252 | 1.0316 | TL/m3 | 53.35% | 27 | 100.000.001 m3/yıl ve üstünde Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.0316 | 1.0316
13 | Yerli Linyit 0,5-10 mm Yıkanmış Açık - Toz | Soma Kısrakdere Manisa - ELİ | 4724 kcal/kg | 0.603 | TL/kg | 65% | 0,603000 x 1000 4.724 x 0,65 | 0.19638 | 139.0818 | 0.47875 | TL/kg | 25.95% | 13 | 10.000.001 - 100.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İzmit İZGAZ ENGIE | 8250 kcal/m³ | 1.0338
14 | 10.000.001 - 100.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İzmit İZGAZ ENGIE | 8250 kcal/m³ | 1.5858 | TL/m³ | 93% | 1,585763x 1000 8250 x 0,93 | 0.20668 | 146.3786 | 1.0338 | TL/m3 | 53.39% | 27 | 10.000.001 - 100.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.04
15 | 10.000.001 - 100.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.593 | TL/m³ | 93% | 1,593038 x 1000 8250 x 0,93 | 0.20763 | 147.0501 | 1.04 | TL/m3 | 53.18% | 26 | 10.000.001- 100.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.0516 | 1.0516
17 | 10.000.001- 100.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.604 | TL/m³ | 93% | 1,603997 x 1000 8250 x 0,93 | 0.20906 | 148.0617 | 1.0516 | TL/m3 | 52.52% | 24 | 1.000.001 - 10.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İzmit İZGAZ ENGIE | 8250 kcal/m³ | 1.0549
16 | 1.000.001 - 10.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İzmit İZGAZ ENGIE | 8250 kcal/m³ | 1.6115 | TL/m³ | 93% | 1,611540 x 1000 8250 x 0,93 | 0.21004 | 148.758 | 1.0549 | TL/m3 | 52.77% | 25 | 0 - 300.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İstanbul İGDAŞ | 8250 kcal/m³ | 1.0563
18 | 800.001 m3/yıl üstünde Doğalgaz Tüketimi için | Ankara BAŞKENTGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.617 | TL/m³ | 93% | 1,616980 x 1000 8250 x 0,93 | 0.21075 | 149.2602 | 1.0596 | TL/m3 | 52.6% | 25 | 800.001 m3/yıl üstünde Doğalgaz Tüketimi için | Ankara BAŞKENTGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.0596
19 | 1.000.001 - 10.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.6216 | TL/m³ | 93% | 1,621566 x 1000 8250 x 0,93 | 0.21135 | 149.6835 | 1.0635 | TL/m3 | 52.47% | 22 | 1.000.001 - 10.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.0635
20 | 800.000 m3/yıl ve üstünde Doğalgaz Tüketimi için | İstanbul İGDAŞ | 8250 kcal/m³ | 1.6326 | TL/m³ | 93% | 1,632621 x 1000 8250 x 0,93 | 0.21279 | 150.7039 | 1.0711 | TL/m3 | 52.42% | 23 | 800.000 m3/yıl ve üstünde Doğalgaz Tüketimi için | İstanbul İGDAŞ | 8250 kcal/m³ | 1.0711
21 | 300.001 - 1.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İzmit İZGAZ ENGIE | 8250 kcal/m³ | 1.6474 | TL/m³ | 93% | 1,647366 x 1000 8250 x 0,93 | 0.21471 | 152.065 | 1.0842 | TL/m3 | 51.95% | 21 | 300.001 - 1.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İzmit İZGAZ ENGIE | 8250 kcal/m³ | 1.0842
22 | 1.000.001- 10.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.6884 | TL/m³ | 93% | 1,688449 x 1000 8250 x 0,93 | 0.22007 | 155.8573 | 1.0909 | TL/m3 | 54.78% | 20 | 1.000.001- 10.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.0909 | 1.0909
23 | 300.001 - 1.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.7273 | TL/m³ | 93% | 1,727313 x 1000 8250 x 0,93 | 0.22513 | 159.4448 | 1.1271 | TL/m3 | 53.25% | 18 | 0 - 300.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Ankara BAŞKENTGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.1161
24 | 300.001 - 1.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.6945 | TL/m³ | 93% | 1,694462 x 1000 8250 x 0,93 | 0.22085 | 156.4124 | 1.1237 | TL/m3 | 50.79% | 19 | 300.001 - 1.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.1237
25 | 100.001 - 300.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.7273 | TL/m³ | 93% | 1,7273136 x 1000 8250 x 0,93 | 0.22513 | 159.4448 | 1.1271 | TL/m3 | 53.25% | 31 | 300.001 - 1.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.1271 | 1.1271
26 | 0 - 100.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.8021 | TL/m³ | 93% | 1,802108x 1000 8250 x 0,93 | 0.23488 | 166.3489 | 1.1944 | TL/m3 | 50.89% | 29 | Yerli Linyit 0,5-10 mm Yıkanmış Açık - Toz | Soma Kısrakdere Manisa - ELİ | 4724 kcal/kg | 0.47875
27 | 300.001- 800.000 m3/yıl arasında Doğalgaz Tüketimi için | İstanbul İGDAŞ | 8250 kcal/m³ | 1.8243 | TL/m³ | 93% | 1,824323 x 1000 8250 x 0,93 | 0.23777 | 168.3996 | 1.2245 | TL/m3 | 48.99% | 17 | 300.001-800.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İstanbul İGDAŞ | 8250 kcal/m³ | 1.2245
29 | 300.000-800.001 m3/yıl arasında Doğalgaz Tüketimi için | Ankara BAŞKENTGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.8903 | TL/m³ | 93% | 1,890285 x 1000 8250 x 0,93 | 0.24637 | 174.4884 | 1.2842 | TL/m3 | 47.19% | 14 | 300.001 - 800.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Ankara BAŞKENTGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.2842
28 | Yerli Linyit 10-18 mm Yıkanmış Fındık - Torba | Soma Kısrakdere Manisa - ELİ | 4932 kcal/kg | 0.729 | TL/kg | 65% | 0,729000 x 1000 4.932 x 0.65 | 0.2274 | 161.0524 | 0.68 | TL/kg | 7.206% | 5 | Yerli Linyit 10-18 mm Yıkanmış Fındık - Torba | Soma Kısrakdere Manisa - ELİ | 4932 kcal/kg | 0.68
30 | İthal Sibirya Kömürü Ceviz tipi | İstanbul HAKAN KÖMÜR | 7000 kcal/kg | 1.3051 | TL/kg | 65% | 1,305085 x 1000 7.000 x 0,65 | 0.28683 | 203.1437 | 1.0932 | TL/kg | 19.38% | 12 | İthal Sibirya Kömürü Ceviz tipi | İstanbul HAKAN KÖMÜR | 7000 kcal/kg | 1.0932
31 | LNG - Büyük Sanayi Sıvılaştırılmış Doğalgaz | İstanbul İPRAGAZ | 8250 kcal/m3 | 2.7223 | TL/m3 | 93% | 2,722314 x 1000 8250 x 0,93 | 0.35481 | 251.2913 | 2.0805 | TL/m3 | 30.85% | 16 | LNG - Büyük Sanayi Sıvılaştırılmış Doğalgaz | İstanbul İPRAGAZ | 8250 kcal/m3 | 2.0805
32 | LNG - Orta Sanayi Sıvılaştırılmış Doğalgaz | İstanbul İPRAGAZ | 8250 kcal/m3 | 2.8345 | TL/m3 | 93% | 2,834499 x 1000 8250 x 0,93 | 0.36944 | 261.6469 | 2.1702 | TL/m3 | 30.61% | 15 | LNG - Orta Sanayi Sıvılaştırılmış Doğalgaz | İstanbul İPRAGAZ | 8250 kcal/m3 | 2.1702
33 | Fuel-oil No: 6 Kalorifer Yakıtı | İstanbul Avrupa Yakası SHELL TÜRKİYE | 9562 kcal/kg | 2.6017 | TL/kg | 80% | 2,601695 x 1000 9,562 x 0,80 | 0.34011 | 240.8761 | 2.9153 | TL/kg | -10.76% | 1 | Fuel-oil No: 6 Kalorifer Yakıtı | İstanbul Avrupa Yakası SHELL TÜRKİYE | 9562 kcal/kg | 2.9153
34 | Dökmegaz LPG - Miks Büyük Sanayi | İstanbul İPRAGAZ - AYGAZ | 11000 kcal/kg | 5.9105 | TL/kg | 92% | 5,910509 x 1000 11,000 x 0,92 | 0.58404 | 413.6381 | 5.6295 | TL/kg | 4.991% | 2 | Elektrik Sanayi | Türkiye TEDAŞ | 860 kcal/kwh | 0.39475
35 | Dökmegaz LPG - Miks Sanayi | İstanbul İPRAGAZ - AYGAZ | 11000 kcal/kg | 6.5016 | TL/kg | 92% | 6,5015601 x 1000 11,000 x 0,92 | 0.64245 | 455.0019 | 6.1925 | TL/kg | 4.991% | 2 | Dökmegaz LPG - Miks Büyük Sanayi | İstanbul İPRAGAZ - AYGAZ | 11000 kcal/kg | 5.6295
36 | Dökmegaz LPG - Propan Sanayi | İstanbul İPRAGAZ - AYGAZ | 11100 kcal/kg | 6.7238 | TL/kg | 92% | 6,723758 x 1000 11,100 x 0,92 | 0.65842 | 466.3129 | 6.3963 | TL/kg | 5.119% | 3 | Dökmegaz LPG - Miks Sanayi | İstanbul İPRAGAZ - AYGAZ | 11000 kcal/kg | 6.1925
37 | Elektrik Sanayi | Türkiye TEDAŞ | 860 kcal/kwh | 0.59072 | TL/kWh | 99% | 0,590715 x 1000 860 x 0,99 | 0.69382 | 491.3838 | 0.39475 | TL/kWh | 49.64% | 32 | Dökmegaz LPG - Propan Sanayi | İstanbul İPRAGAZ - AYGAZ | 11100 kcal/kg | 6.3963
38 | Motorin (VP Diesel) | İstanbul Avrupa Yakası SHELL TÜRKİYE | 10256 kcal/kg | 6.3384 | TL/kg | 84% | 6,338381 x 1000 10,256 x 0,84 | 0.73573 | 521.0713 | 5.6765 | TL/kg | 11.66% | 4 | Motorin (VP Diesel) | İstanbul Avrupa Yakası SHELL TÜRKİYE | 10256 kcal/kg | 5.6765
39 | LPG 45 kg Sanayi Tüpü | İstanbul İPRAGAZ - AYGAZ | 11000 kcal/kg | 7.7872 | TL/kg | 90% | 7,787194 x 1000 11,000 x 0,90 | 0.78659 | 557.0856 | 6.9068 | TL/kg | 12.75% | 6 | LPG 45 kg Sanayi Tüpü | İstanbul İPRAGAZ - AYGAZ | 11000 kcal/kg | 6.9068
DÖVİZLER |  |  | T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Fiyatı | [8 empty] | Yıllık Değişim Oranı
|  |  | 07 Ağustos 2019 tarihinde |  |  |  |  | 07 Ağustos 2018 tarihinde
ABD Doları |  |  | 5.504 |  |  | TL |  | 5.2808 |  | TL |  | 4.227%
Avro |  |  | 6.1596 |  |  | TL |  | 6.1201 |  | TL |  | 0.6454%
TESİSAT DERGİSİ - B2B MEDYA - TEKNİK SEKTÖR YAYINCILIĞI
NOTLAR:
1. Bu tablo yakıtların yaklaşık işletme maliyetleri hakkında fikir verebilmek için hazırlanmış olup, birim fiyatlara %18 KDV HARİÇTİR.
2. İşletme veriminin bir bölümü ortalama verim değerlerinin içerisinde olup, yakıt hazırlama, depolama, işletme giderleri vb. yakıt yakma yan maliyetleri de bu değeri etkilemiştir. Otomatik kontrol kullanımı, bakım ve işletme kalitesi gibi nedenlerle verim yükseltilip, daha uygun maliyetler oluşturulabilir.
3. Doğalgaz fiyatları 01 Ağustos 2019 tarihinde yayınlanan, 07 Ağustos 2019 tarihinde geçerli olan BAŞKENTGAZ, BURSAGAZ, ESGAZ, İGDAŞ ve İZGAZ GDF SUEZ şehir gaz dağıtım şirketlerinin tarifelerinde belirtilenfiyatlardır. BURSAGAZ ve ESGAZ'ın doğalgaz birim fiyatları Botaş’ın aylık birim fiyatları üzerinden birim hizmet ve amortisman bedeli olan 2,5 cente göre belirlenmektedir ki bu fiyat US Doları bazında her ay ortalama bir değer olarak bildirilmektedir. İGDAŞ, BAŞKENTGAZ ve İZGAZ GDF SUEZ'deki doğalgaz "birim fiyatları ise aylık ÜFE oranlarının değişimine göre belirlenmekte olup, Ankara'daki BAŞKENTGAZ'ın birim fiyatları; birim hizmet amortisman bedeli 0,05555 US doları/m3, serbest tüketicilerden alınan taşıma bedeli ise; 0,0077 US doları/m3 üzerinden belirlenip, "www.baskentdogalgaz.com.tr" adresinde yayınlanan günlük fiyattır.
4. Doğalgaz müşterilerinin birim fiyatları EPDK'nın 28.12.2011 tarih ve 3600 no'lu kurul kararı ile 2012 yılı boyunca yıllık 300.000 m3 gaz kullanımının üstünde kullananlar için olup, Serbest Tüketici Olmayanların birim fiyatları ise konut ve ticari işyerlerinde kullananlar ile aynıdır. İGDAŞ'ın ve BAŞKENTGAZ'ın 01 Şubat 2012 tarihinde yayınlanan Serbest Tüketici Olan doğalgaz kullanıcılarının birim fiyatları Doğalgaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği'nin Geçici 6. Maddesi hükmü çerçevesinde belirlenen tarifeye göre olup, Serbest Tüketici Olmayanların birim fiyatları ise konut ve ticari işyerlerinde kullananlar ile aynıdır. Bu iki kademeli (300.000-800.000 m3/yıl arası ve 800.000 m3/yıl üstü) serbest tüketici fiyatı İGDAŞ'ın ve BAŞKENTGAZ'ın özelleşme sürecinde olmasından dolayı olup 2012 yılı Şubat ayından itibaren geçerlidir. BURSAGAZ ve ESGAZ'ın 2013 yılı perakenda satış fiyatları EPDK'nın 31.12.2012 tarihli TDB.16.120.02-2380 sayılı Başbakanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; Doğalgaz Dağıtım Şirketleri için Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 20.12.2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararı uyarınca kademeli tüketimler bazında hesaplanacak olup, 01.01.2013 itibarı ile uygulamaya geçilmiştir.
5. BOTAŞ 'ın OSB ve Sanayi Müşterilerine sattığı doğalgazın birim fiyatına 0,023 TL/Sm3 olan ÖTV dahil edilmiş, 01 Ağustos 2019 tarihinde yayınlanan, 07 Ağustos 2019 tarihinde geçerli olan tarifesindeki fiyatlardır.
6. LNG-Sıvılaştırılmış doğalgaz birim fiyatları İstanbul Boğaziçi deniz geçişi maliyetleri özel ve belediye feribotlarına göre büyük farklılıklar arzettiğinden bu bedel eklenmeden ve Avrupa ve Anadolu yakası ayrımı yapılmadan ortalama olarak verilmiş 02 Ağustos 2019 tarihli sirkülerle ilan edilen, 07 Ağustos 2019 tarihinde geçerli olan İPRAGAZ fiyatlarıdır.
5. LPG tüpgaz ve LPG dökmegaz fiyatları 02 Ağustos 2019 tarihinde yayınlanan, 07 Ağustos 2019 tarihinde geçerli olan İPRAGAZ ve AYGAZ fiyat sirkülerlerinden alınmış fiyatların ortalamasıdır. Miks dökmegazın kullanımında buharlaştırıcı gerekmektedir. Birim fiyatlar belirlenirken işletme maliyetleri gözönüne alınmamıştır.
8. Elektrik birim fiyatları 01 Ağustos 2019 tarihinde yayınlanan, 07 Ağustos 2019 tarihinde geçerli olan EPDK'nın Elektrik Piyasası Tarife Tabloları'ndan alınmış TEDAŞ'ın Diğer Tüm Dağıtım Sistemi Kullanıcıları için (4) Dağıtım Şirketinden Enerji Alan Sanayi Kullanımındaki Tüketicilere Tek Terimli ve Tek Zamanlı Alçak Gerilim tarifesinde belirtilen sanayi birim fiyatına; TRT payı (%2) ve enerji fonu (%1), Belediye Elektrik Tüketim Vergisi için ise %1 ilave edilmiş, KDV'siz fiyattır. Enerji güç bedeli hariç, dağıtım sistem kullanım bedeli birim fiyata eklenmiştir. Elektrik kullanımındaki ısıtma cihazı elektrikli ısıtıcı olup, ısı pompası kullanımında cihazın COP sistem ve yıllık değerleri kullanılmalıdır.
9. Akaryakıt fiyatları için EPDK tarafından açıklanan ve SHELL TÜRKİYE tarafından tavsiye edilen 07 Ağustos 2019 tarihli pompa satış fiyatları sirkülerindeki İstanbul Avrupa Yakası'ndaki Bakırköy için mahalli akaryakıt KDV'li satış fiyatları alınmaktadır. Motorin birim fiyatı "TL/kg" için TL/litre değeri 0,845 dönüşüm katsayısına bölünerek bulunmaktadır. Akaryakıt alt ısıl değerleri Tüpraş Teknik Servisler Müdürlüğü'nden 01 Mart 2006 tarininde verilen değerlerdir. Motorin için ısıtma ve proseste kullanılan yakıt türü olarak Fuel Save Diesel (motorin) tipinin fiyatı ve Fuel oil No:6 için de yüksek kükürtlü fuel oil tipinin fiyatı alınmaktadır.
10. Yerli linyit kömürü fiyatları 07 Ağustos 2019 tarihinde geçerli olan TKİ - ELİ'nin 11 Temmuz 2019 tarihli Isınma Amaçlı (Torbalanmış) Kömürlerin İstanbul Bayi Depo Satış Fiyatları listesinde 10-18 mm Yıkanmış Fındık - Torba: 503 TL/ton (KDV Hariç-nakliye bedeli dahil)dir. Bu listede yer almayan, sadece üretim yerinde teslimatı yapılmakata olan Soma Kısrakdere; 0,5-10 mm Yıkanmış Açık - Toz: 377 TL/ton (KDV Hariç) fiyatının ise 10-18 mm. için belirlenmiş olan bayi depo teslim fiyatı ile üretim yeri teslim fiyatı arasındaki farkı 226 TL/ton nakliye bedeli olarak kabul edilmiş ve bu bedel üretim yeri teslim fiyatına eklenerek İstanbul Bayi Depo Satış Fiyatı olarak 603 TL/ton(KDV Hariç) bulunmuştur.Bu kömürlerin alt ısıl değerleri ise ELİ Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün "2012 Yılı Kümülatif Ağırlıklı Komple Analiz Değerleri" tablosundan alınmıştır.
11. İthal sibirya kömürü fiyatları Hakan Kömür şirketinin 07 Ağustos 2019 tarihinde geçerli olan; ceviz tipi ithal linyit için nakliye ücreti ve KDV dahil bayi satış fiyatı 38,50 TL/ 25kg.torba veya 1.540 TL/ton'dur.

## SHELL
SANAYİDE 1000 kcal ısı ihtiyacı için gerekli olan ÇEŞİTLİ YAKITLAR için MALİYET KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
( 10 Eylül 2019 tarihinde belirlenmiş KDV HARİÇ birim fiyatlarla )
Sıra No | Yakıt Çeşidi | İlgili Şirket | Yakıt Alt Isıl Değeri | 10 Eylül 2019 Tarihindeki Birim Fiyat |  | Ortalama İşletme Verim Değeri | 10 Eylül 2019 Tarihindeki Fiyatlarla TL/1000 kcal |  | En Ucuza Göre Yakıt Maliyeti İndeksi | 04 Eylül 2018 Tarihindeki Birim Fiyatları |  | 10 Eylül 2019 04 Eylül 2018
[12 empty] | Fiyat Değişim Oranı | Değişim Sırası
1 | 300.000 m3/yıl ve altında Doğalgaz Tüketimi için | Türkiye BOTAŞ | 8250 kcal/m³ | 1.2747 | TL/m³ | 93% | 1,274652 x 1000 8250 x 0,93 | 0.16613 | 100 | 0.93025 | TL/m3 | 37.02% | 26
2 | 100.001 - 300.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İzmit İZGAZ ENGIE | 8250 kcal/m³ | 1.35 | TL/m³ | 93% | 1,350029 x 1000 8250 x 0,93 | 0.17596 | 105.9135 | 0.9913 | TL/m3 | 36.19% | 24
3 | 100.001 - 300.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.3978 | TL/m³ | 93% | 1,397766 x 1000 8250 x 0,93 | 0.18218 | 109.6586 | 1.031 | TL/m3 | 35.57% | 23
4 | 0 - 100.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İzmit İZGAZ ENGIE | 8250 kcal/m³ | 1.4291 | TL/m³ | 93% | 1,429065 x 1000 8250 x 0,93 | 0.18626 | 112.1141 | 1.0554 | TL/m3 | 35.41% | 22
5 | 0 - 100.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.4558 | TL/m³ | 93% | 1,455756 x 1000 8250 x 0,93 | 0.18974 | 114.2081 | 1.0785 | TL/m3 | 34.98% | 19
6 | Yerli Linyit 0,5-10 mm Yıkanmış Açık - Toz | Soma Kısrakdere Manisa - ELİ | 4724 kcal/kg | 0.603 | TL/kg | 65% | 0,603000 x 1000 4.724 x 0,65 | 0.19638 | 118.2059 | 0.47875 | TL/kg | 25.95% | 10
7 | 0 - 300.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İstanbul İGDAŞ | 8250 kcal/m³ | 1.5235 | TL/m³ | 93% | 1,523487 x 1000 8250 x 0,93 | 0.19856 | 119.5218 | 1.1348 | TL/m3 | 34.25% | 15
8 | Organize Sanayi Bölgesi Doğalgaz Tüketimi için | Türkiye BOTAŞ | 8250 kcal/m³ | 1.5653 | TL/m³ | 93% | 1,565250 x 1000 8250 x 0,93 | 0.20401 | 122.7982 | 1.1578 | TL/m3 | 35.19% | 21
9 | 300.001 m3/yıl ve üstünde Doğalgaz Tüketimi için | Türkiye BOTAŞ | 8250 kcal/m³ | 1.573 | TL/m³ | 93% | 1,573000 x 1000 8.250 x 0,93 | 0.20502 | 123.4062 | 1.1635 | TL/m3 | 35.19% | 21
10 | 100.000.001 m3/yıl ve üstünde Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.5774 | TL/m³ | 93% | 1,577366 x 1000 8250 x 0,93 | 0.20559 | 123.7488 | 1.1671 | TL/m3 | 35.15% | 21
11 | 100.000.001 m3/yıl ve üstünde Doğalgaz Tüketimi için | İzmit İZGAZ ENGIE | 8250 kcal/m³ | 1.5797 | TL/m³ | 93% | 1,579691 x 1000 8250 x 0,93 | 0.20589 | 123.9312 | 1.1689 | TL/m3 | 35.14% | 20
12 | 100.000.001 m3/yıl ve üstünde Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.5821 | TL/m³ | 93% | 1,582057 x 1000 8250 x 0,93 | 0.2062 | 124.1168 | 1.1717 | TL/m3 | 35.02% | 19
13 | 0 - 300.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Ankara BAŞKENTGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.5843 | TL/m³ | 93% | 1,400648 x 1000 8250 x 0,93 | 0.20649 | 124.2913 | 1.2246 | TL/m3 | 29.37% | 12
14 | 10.000.001 - 100.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İzmit İZGAZ ENGIE | 8250 kcal/m³ | 1.5859 | TL/m³ | 93% | 1,585937x 1000 8250 x 0,93 | 0.2067 | 124.4212 | 1.174 | TL/m3 | 35.09% | 20
15 | 10.000.001 - 100.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.5933 | TL/m³ | 93% | 1,593311 x 1000 8250 x 0,93 | 0.20767 | 124.9997 | 1.1802 | TL/m3 | 35.01% | 19
16 | 10.000.001- 100.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.6044 | TL/m³ | 93% | 1,604419 x 1000 8250 x 0,93 | 0.20911 | 125.8711 | 1.1919 | TL/m3 | 34.62% | 16
17 | 1.000.001 - 10.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İzmit İZGAZ ENGIE | 8250 kcal/m³ | 1.6121 | TL/m³ | 93% | 1,612064 x 1000 8250 x 0,93 | 0.21011 | 126.4709 | 1.1951 | TL/m3 | 34.89% | 18
18 | 800.001 m3/yıl üstünde Doğalgaz Tüketimi için | Ankara BAŞKENTGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.6159 | TL/m³ | 93% | 1,615919 x 1000 8250 x 0,93 | 0.21061 | 126.7733 | 1.2043 | TL/m3 | 34.18% | 15
19 | 1.000.001 - 10.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.6222 | TL/m³ | 93% | 1,622226 x 1000 8250 x 0,93 | 0.21143 | 127.2681 | 1.2038 | TL/m3 | 34.76% | 17
20 | 800.000 m3/yıl ve üstünde Doğalgaz Tüketimi için | İstanbul İGDAŞ | 8250 kcal/m³ | 1.632 | TL/m³ | 93% | 1,632031 x 1000 8250 x 0,93 | 0.21271 | 128.0374 | 1.2121 | TL/m3 | 34.65% | 16
21 | 300.001 - 1.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İzmit İZGAZ ENGIE | 8250 kcal/m³ | 1.6484 | TL/m³ | 93% | 1,6483776 x 1000 8250 x 0,93 | 0.21484 | 129.3198 | 1.2246 | TL/m3 | 34.61% | 16
22 | 1.000.001- 10.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.69 | TL/m³ | 93% | 1,690019 x 1000 8250 x 0,93 | 0.22027 | 132.5867 | 1.2313 | TL/m3 | 37.25% | 27
23 | 300.001 - 1.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.6961 | TL/m³ | 93% | 1,696114 x 1000 8250 x 0,93 | 0.22106 | 133.0649 | 1.2643 | TL/m3 | 34.15% | 15
24 | 100.001 - 1.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.7294 | TL/m³ | 93% | 1,729412 x 1000 8250 x 0,93 | 0.2254 | 135.6772 | 1.2678 | TL/m3 | 36.41% | 25
25 | Yerli Linyit 10-18 mm Yıkanmış Fındık - Torba | Soma Kısrakdere Manisa - ELİ | 4932 kcal/kg | 0.729 | TL/kg | 65% | 0,729000 x 1000 4.932 x 0.65 | 0.2274 | 136.8789 | 0.68 | TL/kg | 7.206% | 7
26 | 0 - 100.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.8052 | TL/m³ | 93% | 1,805224 x 1000 8250 x 0,93 | 0.23528 | 141.6249 | 1.3354 | TL/m3 | 35.19% | 21
27 | 300.001- 800.000 m3/yıl arasında Doğalgaz Tüketimi için | İstanbul İGDAŞ | 8250 kcal/m³ | 1.8218 | TL/m³ | 93% | 1,821835 x 1000 8250 x 0,93 | 0.23745 | 142.928 | 1.3681 | TL/m3 | 33.17% | 14
28 | 300.000-800.001 m3/yıl arasında Doğalgaz Tüketimi için | Ankara BAŞKENTGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.8826 | TL/m³ | 93% | 1,882630 x 1000 8250 x 0,93 | 0.24537 | 147.6976 | 1.4578 | TL/m3 | 29.14% | 11
29 | İthal Sibirya Kömürü Ceviz tipi | İstanbul HAKAN KÖMÜR | 7000 kcal/kg | 1.3051 | TL/kg | 65% | 1,305085 x 1000 7.000 x 0,65 | 0.28683 | 172.6524 | 1.0932 | TL/kg | 19.38% | 9
30 | Fuel-oil No: 6 Kalorifer Yakıtı | İstanbul Avrupa Yakası SHELL TÜRKİYE | 9562 kcal/kg | 2.3644 | TL/kg | 80% | 2,364407 x 1000 9,562 x 0,80 | 0.30909 | 186.0496 | 3.5932 | TL/kg | -34.2% | 1
31 | LNG - Büyük Sanayi Sıvılaştırılmış Doğalgaz | İstanbul İPRAGAZ | 8250 kcal/m3 | 2.7251 | TL/m3 | 93% | 2,725109 x 1000 8250 x 0,93 | 0.35518 | 213.7924 | 2.5537 | TL/m3 | 6.711% | 6
32 | LNG - Orta Sanayi Sıvılaştırılmış Doğalgaz | İstanbul İPRAGAZ | 8250 kcal/m3 | 2.8477 | TL/m3 | 93% | 2,847683 x 1000 8250 x 0,93 | 0.37115 | 223.4087 | 2.645 | TL/m3 | 7.661% | 8
33 | Dökmegaz LPG - Miks Büyük Sanayi | İstanbul İPRAGAZ - AYGAZ | 11000 kcal/kg | 6.0271 | TL/kg | 92% | 6,027100 x 1000 11,000 x 0,92 | 0.59556 | 358.4868 | 6.1048 | TL/kg | -1.272% | 3
34 | Dökmegaz LPG - Miks Sanayi | İstanbul İPRAGAZ - AYGAZ | 11000 kcal/kg | 6.6298 | TL/kg | 92% | 6,629810 x 1000 11,000 x 0,92 | 0.65512 | 394.3355 | 6.7153 | TL/kg | -1.272% | 3
35 | Dökmegaz LPG - Propan Sanayi | İstanbul İPRAGAZ - AYGAZ | 11100 kcal/kg | 6.8231 | TL/kg | 92% | 6,823130 x 1000 11,100 x 0,92 | 0.66815 | 402.1778 | 6.9322 | TL/kg | -1.573% | 2
36 | Elektrik Sanayi | Türkiye TEDAŞ | 860 kcal/kwh | 0.59072 | TL/kWh | 99% | 0,590715 x 1000 860 x 0,99 | 0.69382 | 417.6284 | 0.44971 | TL/kWh | 31.35% | 13
37 | Motorin (VP Diesel) | İstanbul Avrupa Yakası SHELL TÜRKİYE | 10256 kcal/kg | 6.2983 | TL/kg | 84% | 6,298265 x 1000 10,256 x 0,84 | 0.73108 | 440.057 | 6.2581 | TL/kg | 0.641% | 4
38 | LPG 45 kg Sanayi Tüpü | İstanbul İPRAGAZ - AYGAZ | 11000 kcal/kg | 7.8814 | TL/kg | 90% | 7,881356 x 1000 11,000 x 0,90 | 0.7961 | 479.1936 | 7.4105 | TL/kg | 6.353% | 5
DÖVİZLER |  |  | T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Fiyatı | [8 empty] | Yıllık Değişim Oranı
|  |  | 10 Eylül 2019 tarihinde |  |  |  |  | 10 Eylül 2018 tarihinde
ABD Doları |  |  | 5.7758 |  |  | TL |  | 6.4746 |  | TL |  | -10.79%
Avro |  |  | 6.3779 |  |  | TL |  | 7.4882 |  | TL |  | -14.83%
TESİSAT DERGİSİ - B2B MEDYA - TEKNİK SEKTÖR YAYINCILIĞI
NOTLAR:
1. Bu tablo yakıtların yaklaşık işletme maliyetleri hakkında fikir verebilmek için hazırlanmış olup, birim fiyatlara %18 KDV HARİÇTİR.
2. İşletme veriminin bir bölümü ortalama verim değerlerinin içerisinde olup, yakıt hazırlama, depolama, işletme giderleri vb. yakıt yakma yan maliyetleri de bu değeri etkilemiştir. Otomatik kontrol kullanımı, bakım ve işletme kalitesi gibi nedenlerle verim yükseltilip, daha uygun maliyetler oluşturulabilir.
3. Doğalgaz fiyatları 01 Eylül 2019 tarihinde yayınlanan, 10 Eylül 2019 tarihinde geçerli olan BAŞKENTGAZ, BURSAGAZ, ESGAZ, İGDAŞ ve İZGAZ GDF SUEZ şehir gaz dağıtım şirketlerinin tarifelerinde belirtilenfiyatlardır. BURSAGAZ ve ESGAZ'ın doğalgaz birim fiyatları Botaş’ın aylık birim fiyatları üzerinden birim hizmet ve amortisman bedeli olan 2,5 cente göre belirlenmektedir ki bu fiyat US Doları bazında her ay ortalama bir değer olarak bildirilmektedir. İGDAŞ, BAŞKENTGAZ ve İZGAZ GDF SUEZ'deki doğalgaz "birim fiyatları ise aylık ÜFE oranlarının değişimine göre belirlenmekte olup, Ankara'daki BAŞKENTGAZ'ın birim fiyatları; birim hizmet amortisman bedeli 0,05555 US doları/m3, serbest tüketicilerden alınan taşıma bedeli ise; 0,0077 US doları/m3 üzerinden belirlenip, "www.baskentdogalgaz.com.tr" adresinde yayınlanan günlük fiyattır.
4. Doğalgaz müşterilerinin birim fiyatları EPDK'nın 28.12.2011 tarih ve 3600 no'lu kurul kararı ile 2012 yılı boyunca yıllık 300.000 m3 gaz kullanımının üstünde kullananlar için olup, Serbest Tüketici Olmayanların birim fiyatları ise konut ve ticari işyerlerinde kullananlar ile aynıdır. İGDAŞ'ın ve BAŞKENTGAZ'ın 01 Şubat 2012 tarihinde yayınlanan Serbest Tüketici Olan doğalgaz kullanıcılarının birim fiyatları Doğalgaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği'nin Geçici 6. Maddesi hükmü çerçevesinde belirlenen tarifeye göre olup, Serbest Tüketici Olmayanların birim fiyatları ise konut ve ticari işyerlerinde kullananlar ile aynıdır. Bu iki kademeli (300.000-800.000 m3/yıl arası ve 800.000 m3/yıl üstü) serbest tüketici fiyatı İGDAŞ'ın ve BAŞKENTGAZ'ın özelleşme sürecinde olmasından dolayı olup 2012 yılı Şubat ayından itibaren geçerlidir. BURSAGAZ ve ESGAZ'ın 2013 yılı perakenda satış fiyatları EPDK'nın 31.12.2012 tarihli TDB.16.120.02-2380 sayılı Başbakanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; Doğalgaz Dağıtım Şirketleri için Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 20.12.2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararı uyarınca kademeli tüketimler bazında hesaplanacak olup, 01.01.2013 itibarı ile uygulamaya geçilmiştir.
5. BOTAŞ 'ın OSB ve Sanayi Müşterilerine sattığı doğalgazın birim fiyatına 0,023 TL/Sm3 olan ÖTV dahil edilmiş, 01 Eylül 2019 tarihinde yayınlanan,10 Eylül 2019 tarihinde geçerli olan tarifesindeki fiyatlardır.
6. LNG-Sıvılaştırılmış doğalgaz birim fiyatları İstanbul Boğaziçi deniz geçişi maliyetleri özel ve belediye feribotlarına göre büyük farklılıklar arzettiğinden bu bedel eklenmeden ve Avrupa ve Anadolu yakası ayrımı yapılmadan ortalama olarak verilmiş 10 Eylül 2019 tarihinde geçerli olan İPRAGAZ fiyatlarıdır.
5. LPG tüpgaz ve LPG dökmegaz fiyatları 06 Eylül 2019 tarihinde yayınlanan, 10 Eylül 2019 tarihinde geçerli olan İPRAGAZ ve AYGAZ fiyat sirkülerlerinden alınmış fiyatların ortalamasıdır. Miks dökmegazın kullanımında buharlaştırıcı gerekmektedir. Birim fiyatlar belirlenirken işletme maliyetleri gözönüne alınmamıştır.
8. Elektrik birim fiyatları 01 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanan, 10 Eylül 2019 tarihinde geçerli olan EPDK'nın Elektrik Piyasası Tarife Tabloları'ndan alınmış TEDAŞ'ın Diğer Tüm Dağıtım Sistemi Kullanıcıları için (4) Dağıtım Şirketinden Enerji Alan Sanayi Kullanımındaki Tüketicilere Tek Terimli ve Tek Zamanlı Alçak Gerilim tarifesinde belirtilen sanayi birim fiyatına; TRT payı (%2) ve enerji fonu (%1), Belediye Elektrik Tüketim Vergisi için ise %1 ilave edilmiş, KDV'siz fiyattır. Enerji güç bedeli hariç, dağıtım sistem kullanım bedeli birim fiyata eklenmiştir. Elektrik kullanımındaki ısıtma cihazı elektrikli ısıtıcı olup, ısı pompası kullanımında cihazın COP sistem ve yıllık değerleri kullanılmalıdır.
9. Akaryakıt fiyatları için EPDK tarafından açıklanan ve SHELL TÜRKİYE tarafından tavsiye edilen 10 Eylül2019 tarihli pompa satış fiyatları sirkülerindeki İstanbul Avrupa Yakası'ndaki Bakırköy için mahalli akaryakıt KDV'li satış fiyatları alınmaktadır. Motorin birim fiyatı "TL/kg" için TL/litre değeri 0,845 dönüşüm katsayısına bölünerek bulunmaktadır. Akaryakıt alt ısıl değerleri Tüpraş Teknik Servisler Müdürlüğü'nden 01 Mart 2006 tarininde verilen değerlerdir. Motorin için ısıtma ve proseste kullanılan yakıt türü olarak Fuel Save Diesel (motorin) tipinin fiyatı ve Fuel oil No:6 için de yüksek kükürtlü fuel oil tipinin fiyatı alınmaktadır.
10. Yerli linyit kömürü fiyatları 10 Eylül 2019 tarihinde geçerli olan TKİ - ELİ'nin 11 Temmuz 2019 tarihli Isınma Amaçlı (Torbalanmış) Kömürlerin İstanbul Bayi Depo Satış Fiyatları listesinde 10-18 mm Yıkanmış Fındık - Torba: 503 TL/ton (KDV Hariç-nakliye bedeli dahil)dir. Bu listede yer almayan, sadece üretim yerinde teslimatı yapılmakata olan Soma Kısrakdere; 0,5-10 mm Yıkanmış Açık - Toz: 377 TL/ton (KDV Hariç) fiyatının ise 10-18 mm. için belirlenmiş olan bayi depo teslim fiyatı ile üretim yeri teslim fiyatı arasındaki farkı 226 TL/ton nakliye bedeli olarak kabul edilmiş ve bu bedel üretim yeri teslim fiyatına eklenerek İstanbul Bayi Depo Satış Fiyatı olarak 603 TL/ton(KDV Hariç) bulunmuştur.Bu kömürlerin alt ısıl değerleri ise ELİ Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün "2012 Yılı Kümülatif Ağırlıklı Komple Analiz Değerleri" tablosundan alınmıştır.
11. İthal sibirya kömürü fiyatları Hakan Kömür şirketinin 10 Eylül 2019 tarihinde geçerli olan; ceviz tipi ithal linyit için nakliye ücreti ve KDV dahil bayi satış fiyatı 38,50 TL/ 25kg.torba veya 1.540 TL/ton'dur.