## konut
KONUTLARDA 1000 kcal ısı ihtiyacı için gerekli olan ÇEŞİTLİ YAKITLAR için MALİYET KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
( 17 Ocak 2020 tarihinde belirlenmiş KDV DAHİL birim fiyatlarla )
Sıra No | Yakıt Çeşidi | İlgili Şirket | Yakıt Alt Isıl Değeri | 17 Ocak 2020 Tarihindeki Birim Fiyat |  | Ortalama İşletme Verim Değeri | 17 Ocak 2020 Tarihindeki Fiyatlarla TL/1000 kcal |  | En Ucuza Göre Yakıt Maliyeti İndeksi | 02 Ocak 2020 Tarihindeki Birim Fiyatları |  | 17 Ocak 2020 02 Ocak 2020
[12 empty] | Birim Fiyat Değişimi | Değişim Sırası
1 | 100.000.001 m3/yıl ve üstünde Doğalgaz Tüketimi için | İzmit İZGAZ ENGIE | 8250 kcal/m³ | 1.5123 | TL/m³ | 107% | 1,512323 x 1000 8250 x 1,07 | 0.17132 | 100 | 1.2399 | TL/m3 | 21.97% | 7
2 | 100.000.001 m3/yıl ve üstünde Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.5152 | TL/m³ | 107% | 1,515236 x 1000 8250 x 1,07 | 0.17165 | 100.1926 | 1.3005 | TL/m3 | 16.51% | 5
3 | 10.000.001 - 100.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İzmit İZGAZ ENGIE | 8250 kcal/m³ | 1.52 | TL/m³ | 107% | 1,520010 x 1000 8250 x 1,07 | 0.17219 | 100.5083 | 1.2399 | TL/m3 | 22.59% | 9
4 | 10.000.001- 100.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.5428 | TL/m³ | 107% | 1,542754 x 1000 8250 x 1,07 | 0.17477 | 102.0122 | 1.3005 | TL/m3 | 18.63% | 6
5 | 1.000.001 - 10.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İzmit İZGAZ ENGIE | 8250 kcal/m³ | 1.5522 | TL/m³ | 107% | 1,552163 x 1000 8250 x 1,07 | 0.17583 | 102.6344 | 1.2399 | TL/m3 | 25.19% | 11
6 | 800.001 m3/yıl üstünde Doğalgaz Tüketimi için | Ankara BAŞKENTGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.5564 | TL/m³ | 107% | 1,556381 x 1000 8250 x 1,07 | 0.17631 | 102.9133 | 1.126 | TL/m3 | 38.22% | 24
7 | 1.000.001 - 10.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.5647 | TL/m³ | 107% | 1,564668 x 1000 8250 x 1,07 | 0.17725 | 103.4612 | 1.2698 | TL/m3 | 23.22% | 10
8 | 800.000 m3/yıl ve üstünde Doğalgaz Tüketimi için | İstanbul İGDAŞ | 8250 kcal/m³ | 1.5735 | TL/m³ | 107% | 1,573488 x 1000 8250 x 1,07 | 0.17825 | 104.0444 | 1.1439 | TL/m3 | 37.55% | 23
9 | 100.001 - 1.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İzmit İZGAZ ENGIE | 8250 kcal/m³ | 1.5969 | TL/m³ | 107% | 1,596852 x 1000 8250 x 1,07 | 0.1809 | 105.5893 | 1.2399 | TL/m3 | 28.79% | 15
10 | 1.000.001- 10.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.6481 | TL/m³ | 107% | 1,648095 x 1000 8250 x 1,07 | 0.1867 | 108.9777 | 1.3005 | TL/m3 | 26.73% | 12
11 | 100.001 - 1.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.6556 | TL/m³ | 107% | 1,655597 x 1000 8250 x 1,07 | 0.18755 | 109.4738 | 1.2698 | TL/m3 | 30.38% | 16
12 | 0 - 100.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İzmit İZGAZ ENGIE | 8250 kcal/m³ | 1.6941 | TL/m³ | 107% | 1,694115 x 1000 8250 x 1,07 | 0.19191 | 112.0207 | 1.2399 | TL/m3 | 36.64% | 22
13 | 100.001 - 1.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.6966 | TL/m³ | 107% | 1,696575 x 1000 8250 x 1,07 | 0.19219 | 112.1833 | 1.3005 | TL/m3 | 30.46% | 17
14 | 0 - 100.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.727 | TL/m³ | 107% | 1,726960 x 1000 8250 x 1,07 | 0.19563 | 114.1925 | 1.2698 | TL/m3 | 36% | 21
15 | 0 - 100.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.7899 | TL/m³ | 107% | 1,789871 x 1000 8250 x 1,07 | 0.20276 | 118.3524 | 1.3005 | TL/m3 | 37.63% | 23
16 | 0 - 800.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İstanbul İGDAŞ | 8250 kcal/m³ | 1.7966 | TL/m³ | 107% | 1,796626 x 1000 8250 x 1,07 | 0.20353 | 118.7991 | 1.358 | TL/m3 | 32.3% | 19
17 | 0 - 800.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Ankara BAŞKENTGAZ | 8250 kcal/m³ | 1.8813 | TL/m³ | 107% | 1,881337 x 1000 8250 x 1,07 | 0.21312 | 124.4004 | 1.4245 | TL/m3 | 32.07% | 18
18 | Yerli Linyit +18 mm Yıkanmış Parça- Torba | Soma Kısrakdere Manisa - ELİ | 4731 kcal/kg | 0.88382 | TL/kg | 65% | 0,883820 x 1000 4731 x 0,65 | 0.28741 | 167.7609 | 0.8024 | TL/kg | 10.15% | 2
19 | İthal Sibirya Kömürü Portakal Tipi | İstanbul HAKAN KÖMÜR | 7000 kcal/kg | 1.69 | TL/kg | 65% | 1,690000 x 1000 7.000 x 0,65 | 0.37143 | 216.8046 | 1.64 | TL/kg | 3.049% | 1
20 | Fuel-oil No: 4 Kalorifer Yakıtı | İstanbul Avrupa Yakası SHELL TÜRKİYE | 9875 kcal/kg | 4.81 | TL/kg | 80% | 4,810000 x 1000 9.875 x 0,80 | 0.60886 | 355.3949 | 3.58 | TL/kg | 34.36% | 20
21 | Dökmegaz Konut LPG - Propan | İstanbul İPRAGAZ-AYGAZ | 11100 kcal/kg | 9.2276 | TL/kg | 106% | 9,227613 x 1000 11.100 x 1,06 | 0.78426 | 457.7767 | 8.0885 | TL/kg | 14.08% | 3
22 | Elektrik Konut | Türkiye TEDAŞ | 860 kcal/kWh | 0.72453 | TL/kWh | 99% | 0,724528 x 1000 860 x 0,99 | 0.85098 | 496.7235 | 0.56951 | TL/kWh | 27.22% | 13
23 | Motorin (VP Diesel) | İstanbul Avrupa Yakası SHELL TÜRKİYE | 10256 kcal/kg | 7.716 | TL/kg | 84% | 7,715976 x 1000 10.256 x 0,84 | 0.89564 | 522.7894 | 6.6627 | TL/kg | 15.81% | 4
24 | LPG 12 kg Ev Tüpü İstanbul | İstanbul İPRAGAZ-AYGAZ | 11000 kcal/kg | 9.9167 | TL/kg | 90% | 9,916667 x 1000 11.000 x 0,90 | 1.0017 | 584.6874 | 8.125 | TL/kg | 22.05% | 8
25 | Elektrik Ticarethane | Türkiye TEDAŞ | 860 kcal/kWh | 0.95946 | TL/kWh | 99% | 0,959456 x 1000 860 x 0,99 | 1.1269 | 657.7857 | 0.75275 | TL/kWh | 27.46% | 14
DÖVİZLER |  |  | T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Fiyatı | [8 empty] | Yıllık Değişim Oranı
|  |  | 17 Ocak 2020 tarihinde |  |  |  |  | 17 Ocak 2019 tarihinde
ABD Doları |  |  | 5.8758 |  |  | TL |  | 5.374 |  | TL |  | 9.338%
Avro |  |  | 6.5387 |  |  | TL |  | 6.1232 |  | TL |  | 6.786%
TESİSAT DERGİSİ - B2B MEDYA - TEKNİK SEKTÖR YAYINCILIĞI
NOTLAR: Konutlarda kullanılmakta olan cihazlar ısınma amaçlı olarak bireysel mahal ısıtmalarında; kombi, soba vb, merkezi mahal ısıtmalarında ise kalorifer kazanlarıdır ki bu cihazlarda linyit kömür yakıldığı zaman mutfaktaki pişirme amaçlı ısıtma ile banyo ve mutfak için sıcak kullanım suyu temini amaçlı ısıtmalar LPG veya elektrik kullanılarak yapılmak zorundadır. Bu durumda konutlarda 1000 kcal ısı ihtiyacı için gerekli olan toplam yakıt maliyet değerleri sadece doğalgaz kullanımında diğer yakıtlara kıyasla önemli miktarlarda düşmektedir.
1. Bu tablo yakıtların yaklaşık işletme maliyetleri hakkında fikir verebilmek için hazırlanmış olup, birim fiyatlara %18 KDV DAHİLDİR.
2. (YC) Yakıtların alt ısıl değerine göre işletme verim değeri tam yoğuşmalı cihazlar için; doğalgazda %107, LPG dökmegaz propanda ise %106 alınmıştır. Bu verim değeri mevcut üreticilerin verim değerlerinin ortalamasını temsil etmektedir ki TS-EN 677'ye göre %30 yükte ve 300C dönüş suyu sıcaklığındaki işletme koşulları için geçerlidir. Ayrıca yarı yoğuşmalı cihazların da satışları yapılmakta olup, bu cihazlardaki fan modülasyonlu çalıştığı takdirde verim değeri; doğalgazda %103, LPG dökmegaz propanda ise %102 alınabilir, ancak bu tabloda bu tür cihazlar yer sınırlaması nedeniyle değerlendirilememiştir.
3. İşletme veriminin bir bölümü ortalama verim değerlerinin içerisinde olup, yakıt hazırlama, depolama, işletme giderleri vb. yakıt yakma yan maliyetleri de bu değeri etkilemiştir. Otomatik kontrol kullanımı, bakım ve işletme kalitesi gibi nedenlerle verim yükseltilip, daha uygun maliyetler oluşturulabilir.
4. Doğalgaz fiyatları 01 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan, 17 Ocak 2020 tarihinde geçerli olan BAŞKENTGAZ, BURSAGAZ, ESGAZ, İGDAŞ ve İZGAZ GDF SUEZ şehir gaz dağıtım şirketlerinin tarifelerinde belirtilen fiyatlardır. BURSAGAZ ve ESGAZ'ın doğalgaz birim fiyatları Botaş’ın aylık birim fiyatları üzerinden birim hizmet ve amortisman bedeli olan 2,5 cente göre belirlenmektedir ki bu fiyat US Doları bazında her ay ortalama bir değer olarak bildirilmektedir. İGDAŞ, BAŞKENTGAZ ve İZGAZ GDF SUEZ'deki doğalgaz "birim fiyatları ise aylık ÜFE oranlarının değişimine göre belirlenmekte olup, Ankara'daki BAŞKENTGAZ'ın birim fiyatları ; birim hizmet amortisman bedeli 0,05555 US doları/m3, serbest tüketicilerden alınan taşıma bedeli ise; 0,0077 US doları/m3 üzerinden belirlenip, "www.baskentdogalgaz.com.tr" adresinde yayınlanan günlük fiyattır.
5. LPG tüpgaz ve LPG dökmegaz fiyatları 01 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan, 17 Ocak 2020 tarihinde geçerli olan İPRAGAZ ve AYGAZ fiyat sirkülerlerinden alınmış fiyatların ortalamasıdır. Miks dökmegazın kullanımında buharlaştırıcı gerekmektedir. Birim fiyatlar belirlenirken işletme maliyetleri gözönüne alınmamıştır.
6. Elektrik birim fiyatları 01 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan, 17 Ocak 2020 tarihinde geçerli olanEPDK'nın Elektrik Piyasası Tarife Tabloları'ndan alınmış TEDAŞ'ın Diğer Tüm Dağıtım Sistemi Kullanıcıları için (4) Dağıtım Şirketinden Enerji Alan Tüketicilere Tek Terimli ve Tek Zamanlı tarifede belirtilen birim fiyatına; mesken ve ticarethane kullanımında TRT payı (%2) ve enerji fonu için (%1), Belediye Elektrik Tüketim Vergisi (%5) ilave edilmiş, KDV'li fiyattır.Enerji güç bedeli hariç, dağıtım sistem kullanım bedeli dahildir. Elektrik kullanımındaki ısıtma cihazı elektrikli ısıtıcı olup, ısı pompası kullanımında cihazın COP sistem ve yıllık değerleri kullanılmalıdır.
7. Akaryakıt fiyatları için EPDK tarafından açıklanan ve SHELL TÜRKİYE tarafından tavsiye edilen 17 Ocak 2020 tarihli pompa satış fiyatları sirkülerindeki Fuel Save Diesel (motorin) türü için İstanbul Avrupa Yakasındaki Bakırköy için mahalli akaryakıt KDV'li satış fiyatları alınmıştır. Motorin birim fiyatı "TL/kg" SHELL TÜRKİYE 'nin pompa satış fiyatları sirkülerindeki VP Diesel türü için TL/litre değeri 0,845 dönüşüm katsayısına bölünerek bulunmuştur. Akaryakıt alt ısıl değerleri Tüpraş Teknik Servisler Müdürlüğü'nden 01 Mart 2006 tarininde verilen değerlerdir.
8. Yerli linyit kömürü fiyatları 17 Ocak 2020 tarihinde geçerli olan, 11 Temmuz 2019 tarihli Isınma Amaçlı (Torbalanmış) Kömürlerin listesinde değiştirilerek 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği belirtilen TKİ - ELİ'nin İstanbul Bayi Depo Satış Fiyatı 10-18 mm Yıkanmış Fındık - Torba fiyatı 749 TL/ton (KDV Hariç-nakliye bedeli dahil)dir. Bu kömürlerin alt ısıl değerleri ise ELİ Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün "2012 Yılı Kümülatif Ağırlıklı Komple Analiz Değerleri" tablosundan alınmıştır.
9. İthal sibirya kömürü fiyatları Hakan Madencilik şirketinin 17 Ocak 2020 tarihinde geçerli olan portakal tipi ithal linyit için nakliye ücreti ve KDV dahil bayi satış fiyatı 42,25 TL/25 kg.torba veya 1.690 TL/ton'dur.